山东丝绸纺织职业学院

关于防汛安全检查工作的自查报告

省、市高校工委：

根据《山东省教育厅关于开展学校防汛安全检查工作的通知》（鲁教明电[2011]4号）文件通知精神，学院领导极为重视，26日下午3点分管领导刘承新副院长立即召开保卫处、后勤处、基建科、学生工作处和党政办公室等相关部门负责人的防汛工作专题会议，传达省教育厅和市高校工委有关通知精神，认真贯彻《通知》精神，切实安排做好防汛安全大检查有关工作。

27日上午8点半，刘承新副院长组织由保卫处、后勤处、基建科、学生工作处和院办等有关部门负责人，对全院各建筑设施、各防汛重点部位、各细部环节进行了逐一检查，仔细排查防汛工作中的薄弱环节和防汛隐患。经检查，汇总情况如下：

一、学院地理位置处在周村区米山北坡，整个校园地势南高北低，坡度较为明显，汛期来临，降雨会顺势而下，很快流失，汛期形成积水和洪涝所带来的危害可能性不大。

学院全部建筑设施都是八十年代恢复建校以来逐年建设的，楼房设施，特别是近一半以上的建筑设施为近几年的新工程，尽管有以上防汛的有利条件和优势，我院也绝不能因此掉以轻心，对存在的细微隐患也要高度重视，认真加以整改。

二、实验楼位于学院体育场北下方，体育场居高临下。近期由于修建体育场，堆集较多建筑土方。整个体育场由于面积大，雨天雨水聚集多，形成水量后往北（实验楼）方向下泄，对实验楼防汛工作形成隐患。

整改措施：

- 对实验楼南侧因修建体育场所堆集的土方限月底前清理干净，并修建地下排水通道。

- 为防止体育场雨期时形成水量下泄，对处于下方位置的实验楼构成威胁，安排后勤工作处在体育场北侧挖筑一条自西向东方向的排洪水沟，限6月10日前完工。

三、十一号学生公寓南侧由于建筑施工，堆集较高土方，容易形成防汛隐患。由后勤处安排基建科于6月10日前清除。

四、服装楼东侧院墙为学院建校初期的老院墙，由于扩建，该院墙已是“院中墙”。由于墙东侧地势较高，形成的作用力容易使墙体膨胀和产生挤压倾斜，遇雨期容易造成塌方，需采取加固措施。该项整改限定于6月15日前完成。

五、在汛期到来之前，组织对全院建筑设施防雷、避雷系统进行大检查。对陈旧失效的防雷、避雷设施予以更换，变形、脱落的予以维修，使其保持正常有效的使用状态。

山东丝绸纺织职业学院

防汛抢险领导小组

二〇一一年六月