附件2：

教学楼门窗检查情况汇总

| 地点 | 位置 | 损坏情况 | 责任部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环艺楼 | 二楼东西走廊最东侧 | 1个窗钩损坏 | 艺术设计系 | 李群英 |
|  | 二楼厕所 | 2个窗钩损坏 |  |  |
|  | 三楼东北楼梯 | 1个窗钩损坏 |  |  |
| 第三教学楼 | 一楼教室走廊 | 3个窗钩损坏 | 工商管理系 | 夏文燕 |
|  | 110室处走廊 | 2个窗钩损坏 |  |  |
|  | 103教室 | 1个窗框损坏、1个窗钩损坏 |  |  |
|  | 102教室外 | 1个窗钩损坏 |  |  |
|  | 二楼东西走廊最东侧 | 1窗钩损坏 |  |  |
|  | 205教室走廊北侧 | 1个窗钩损坏 |  |  |
|  | 三楼东楼梯北侧 | 1个窗钩损坏、窗框需固定 |  |  |
|  | 三楼东西走廊最东侧 | 1窗钩损坏 |  |  |
|  | 301教室 | 1个窗钩损坏 |  |  |
|  | 302教室 | 2个窗钩损坏 |  |  |
|  | 307教室外走廊 | 1个窗钩损坏 |  |  |
|  | 310办公室外走廊东侧 | 1个窗钩损坏 |  |  |
|  | 403教室 | 1个窗钩损坏 |  |  |
|  | 401教室 | 1个窗钩损坏 |  |  |
| 第六教学楼 | 104教室 | 1个窗钩损坏 | 纺织工程系 | 陈利 |
|  | 103教室 | 2个窗钩损坏、1窗框损坏 |  |  |
|  | 一楼西南角 | 1个窗钩损坏 |  |  |
| 第七教学楼 | 一楼东门大厅北边楼梯 | 1个窗钩损坏 | 轻化工程系 | 郭常青 |
|  | 101教室 | 1个窗框损坏 |  |  |
|  | 二楼西南角 | 3个窗钩损坏 |  |  |
|  | 二楼东侧男厕 | 1个窗钩损坏 |  |  |
| 第八教学楼 | 一楼西北角楼梯 | 1个窗钩损坏 | 机电工程系 | 常立 |
|  | 六楼与七教通道 | 窗钩损坏 |  |  |
| 实验楼 | 210室 | 1个窗钩损坏、后门锁损坏 | 信息工程系 | 刘效东 |
|  | 302室 | 前门锁损坏 |  |  |
|  | 403室 | 中间1个窗钩损坏 |  |  |