附件1：

各重点部位安全检查情况汇总

| 地点 | 位置 | 隐患情况 | 责任部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一号食堂 | 大厅、制作间 | 油烟机缺少定期维护，维护无清洗时间、责任人等保养记录。 | 后勤处 | 李志刚 |
| 二号食堂 | 大厅、制作间、仓库、售饭区域 | 部分配电箱无盖子、线路老化杂乱、仓库无消防设施（器材）、线路无护套、电缆与天然气管道混搭、油烟机无清洗保养记录、违规使用液化气。 |  |  |
| 三号食堂 | 大厅、制作间、售饭区域 | 油烟机和烟道无清洗保养记录、灭火器缺失、违规使用液化气罐现象（二楼）、物品混放。 |  |  |
| 各系 | 办公区域及周边 | 大部分教室已贴封条，通知各系负责人，做好教室和办公区域的安全自查、自纠工作。 | 各系 | 各系主任 |
| 圆通实习实训室（大学生创业中心） | 室内 | 充电电瓶、插座与易燃物品堆放一起。 | 工商管理系 | 夏文燕 |
| 丝织车间 | 车间内 | 配电箱无盖子、半成品原料和产品在生产车间内混放、充电插头裸露、电线老化。 | 盛双元工贸有限公司 | 高立沛 |