学院寒假开学前全面安全检查情况汇总

寒假生活顺利结束，保卫处在教师们正式上班前，于2月8日下发《关于开学在即全面安全检查的通知》（OA系统2月8日通知），要求各部门（系）对所属区域进行全面自查，认真排查各种安全隐患和问题，及时组织整改。学院安全稳定工作领导小组指派保卫处邹元贵、郭经海、荣若安、陈梁和李显军等人员于2月9日、10日对学院财务处、艺术设计系等部门和系的办公区域和各重点部位进行了全面检查走访，并对寒假安全保卫工作进行评估和验收，为新学期各项工作安全有序地全面展开提供了良好保障。

安全检查发现，通过全体师生和保卫人员的共同协作努力，假期内学院各部位平安稳定，未出现安全事故问题，保卫部门也较好地完成了学院假期的安保任务，但还存有以下问题需要整改：

一、“染化楼”、“纺织楼”安全疏散指示牌有损坏。

“染化楼”二楼和三楼，“纺织楼”二楼东北侧楼道安全疏散指示牌有损坏，督促保卫处有关人员于开学第一周内维修更换好，确保处于有效使用状态。

二、“实验楼”S1206室管道漏水。

督促所属区域的责任人，应立即报学院供暖部门和维修部门进行维修处理，避免造成更大损失。

三、“三教”周边管道施工后的道路恢复问题。

第三教学楼东侧和北侧的管道维修后，路面未进行修复填平恢复。通知基建施工管理部门，尽快恢复。

四、“机电楼”工地周边未设置安全警示标志。

“机电楼”处于最后的收尾施工阶段，施工工地未设置明显的安全警示标志。通知基建施工管理部门，在开学之际，完善安全警示指示标志，避免问题发生。

二〇一二年二月十日