冬季安全用电小常识

随着天气的进一步转冷，各种电暖设备和空调大量使用。据相关统计，不合理用电、缺乏用电常识，是引发冬季火灾的主要原因。建议各位师生冬季用电时注意以下几点：

1．使用各种用电设备，应在充分了解设备原理、并严格按照操作规程情况下进行，严禁盲目操作。

2．对电暖设备，应在导线、控制开关的安全载流量下运行，严禁无限制增加负荷，以免引发火灾。

3．单相用电设备，应加设可靠接地线，不能用插头的插入和拔出代替开关。

4．使用电吹风等容易沾水潮湿的用电设备时，操作人员的手应严禁沾水。

5．电暖设备不用时，在切断设备开关情况下，应将电源插头拔下。

6．过期、超期设备应及时淘汰，切勿因尚能使用，舍不得丢弃报废，以免因小失大，酿成事故。

7．使用中的用电设备，出现糊味、焦味，应立即切断电源，并及时通知有资格的维修人员进行维修，不得擅自处理。

8．各种空调，除特殊需要外，冬季温度设置不宜过高，以防其长期运行出现过热，损坏设备，缩短使用寿命。

9．采购用电设备应具有3C认证标志。

10．严禁使用电炉子取暖。